## 变电在线监测装置0
变电在线监测装置 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-BDZXJC
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
变电在线监测装置一 | 001065525500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司±800KV灵州换流站直流开关振荡回 | 800kV | 变电在线监测装置,避雷器在线监测系统 | 变电在线监测装置-类型:避雷器在线监测系统 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500063754-00001
变电在线监测装置二 | 001065651900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司110KV西河桥变35KV开关 | 110kV | 变电在线监测装置,SF6监测系统 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500008848-00001
变电在线监测装置二 | 001065651800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司220KV惠农变35KVI、I | 220kV | 变电在线监测装置,SF6监测系统 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500008848-00001
变电在线监测装置三 | 001065646200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司220KV步桥变电缆沟加装无线 | 220kV | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500066436-00001
变电在线监测装置三 | 001065646000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司220KV河滨变35KV开关柜 | 220kV | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500066436-00002

## 线路在线监测装置1
线路在线监测装置 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-XLZXJCZZ
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
线路在线监测装置一 | 001065608200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司750KV白黄I线等15条线路在线监 | 750kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 66 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065611900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司330KV大侯Ⅰ线等14条线路在线监 | 330kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 24 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065607700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司330KV黄安Ⅰ线#15~#17、# | 330kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 6 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065607800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司330KV黄侯Ⅰ线#60-#62杆塔 | 330kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065607900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司330KV清启Ⅱ线#54-#56、# | 330kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065653300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司110KV蒋岳牵线11#-15# | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065632700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司110KV坡惠I线148#-14 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065654000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司110KV坡牵线151#-152 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065653600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司220KV贺青甲线#68-#72 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065653800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司220KV贺青乙线#47~#49 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065655300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司110KV桥甘II回#123-# | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-08-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500061925-00002
线路在线监测装置二 | 001065655400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司110KV卫甘线#168-#17 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2018-08-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500061925-00002

## 线温监测系统2
线温监测系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-XWJCXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
线温监测系统 | 001065612000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司750KV白黄I线等15条线路在线监 | 750kV | 线路在线监测装置,线温监测系统 | 线路在线监测装置-功能:线温监测系统 | 套 | 36 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500008840-00001

## 输电线路故障监测系统3
输电线路故障监测系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-SDXLGZJCXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
输电线路故障监测系统 | 001065654100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司750KV白黄II线加装分布式故障诊 | 750kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 4 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500133120-00001

## 在线监测系统4
在线监测系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-ZXJCXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
在线监测系统 | 001065536400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司750KV沙湖变电站继电保护可视化运 | 750kV | 在线监测系统,变电站 | 在线监测系统-类型:变电站 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500063928-00004

## 变电站监控系统5
变电站监控系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-BDZJKXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
变电站监控系统 | 001065653200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司神华宁煤白杨林小区“三供一业”配 | 10kV | 变电站监控系统,AC10kV | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500008902-00006
变电站监控系统 | 001065652900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司神华宁煤槐树庄小区“三供一业”配 | 10kV | 变电站监控系统,AC10kV | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500008902-00008
变电站监控系统 | 001065653000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司神华宁煤青松苑小区“三供一业”配 | 10kV | 变电站监控系统,AC10kV | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500008902-00007

## 雷电监测系统6
雷电监测系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-LDJCXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
雷电监测系统 | 001065622500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司电力科学研究院 | 国网宁夏电科院雷电定位监测系统主站及同心、盐池、青铜 | 无 | 雷电监测系统,子站 | 雷电监测系统-安装位置:子站 | 套 | 4 | 2018-12-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500008963-00001

## 智能变电站辅助系统综合监控平台7
智能变电站辅助系统综合监控平台 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-ZNBDZFZXTZHJKPT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
智能变电站辅助系统综合监控平台 | 001065647600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 沟口35kV变电站新建工程 | 35kV | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2018-07-20 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500010592-00002
智能变电站辅助系统综合监控平台 | 001065554300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司智能运检管控中心系统平台建设 | 无 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500074442-00004
智能变电站辅助系统综合监控平台 | 001065656100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏银川供电公司220KV新城变110KV系统交 | 220kV | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2018-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500010592-00003
智能变电站辅助系统综合监控平台 | 001065637900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 花园110千伏变电站新建工程 | 110kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2018-09-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500074442-00002
智能变电站辅助系统综合监控平台 | 001065439500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 唐堡35kV变电站新建工程 | 35kV | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2018-08-20 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500010592-00001

## 防误闭锁系统8
防误闭锁系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-FWBSX
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
防误闭锁系统一 | 001065652700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司10KV配电网防误闭锁装置功能完 | 10kV | 防误闭锁系统,AC10kV | 防误闭锁系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500033604-00001
防误闭锁系统一 | 001065652800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司10KV配电网防误闭锁装置功能完 | 10kV | 防误闭锁系统,AC10kV | 防误闭锁系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500033604-00002
防误闭锁系统二 | 001065582800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司110KV红寺堡变等3座变电站微 | 无 | 防误闭锁系统,AC110kV | 防误闭锁系统-电压等级:AC110kV | 套 | 3 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500008831-00001

## 变电站培训仿真系统9
变电站培训仿真系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-BDZPXFZXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
变电站培训仿真系统 | 001065545900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司自动化试验室试验设备建设 | 无 | 变电站培训仿真系统,AC330kV | 变电站培训仿真系统-电压等级:AC330kV | 套 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500071975-00001

## 电话及电视会议系统10
电话及电视会议系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-DHJDSHYXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
电话及电视会议系统 | 001065621600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司信息通信分公司 | 国网宁夏信通公司调度大楼应急指挥中心会议系统改造 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2018-07-17 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500114428-00002
电话及电视会议系统 | 001065621800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司信息通信分公司 | 国网宁夏信通公司调度大楼应急指挥中心会议系统改造 | 无 | 电话会议终端设备,拨号 | 电话会议终端设备-接入方式:拨号 | 套 | 2 | 2018-07-17 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500009653-00001
电话及电视会议系统 | 001065622600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司信息通信分公司 | 国网宁夏信通公司早调会电视电话会议系统7个分会场会议 | 无 | 中控机 | 中控机 | 台 | 2 | 2018-07-17 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500092513-00004
电话及电视会议系统 | 001065693400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司信息通信分公司 | 国网宁夏信通公司早调会电视电话会议系统7个分会场会议 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 3 | 2018-07-17 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500114428-00003

## 电视会议外围成套设备11
电视会议外围成套设备 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-DSHYWWCTSB
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
电视会议外围成套设备一 | 001065646500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司县公司应急指挥中心高清摄像头、中 | 无 | 媒体控制器 | 媒体控制器 | 台 | 5 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500024268-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065656700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司县公司应急指挥中心高清摄像头、中 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 5 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065630100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司县公司应急指挥中心高清摄像头、中 | 无 | 中控机 | 中控机 | 台 | 1 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500092513-00003
电视会议外围成套设备一 | 001065569400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司县公司应急指挥中心液晶拼接屏及电 | 无 | 大屏幕,55英寸,超窄边液晶拼接 | 大屏幕-尺寸:55英寸,类型:超窄边液晶拼接 | 块 | 3 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500131564-00002
电视会议外围成套设备一 | 001065692400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司县公司应急指挥中心液晶拼接屏及电 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00004
电视会议外围成套设备一 | 001065651300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司盐池县公司应急指挥中心更换高清摄 | 无 | 媒体控制器 | 媒体控制器 | 台 | 1 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500024268-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065657500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司盐池县公司应急指挥中心更换高清摄 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065692300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司县公司应急指挥中心更换高清摄像 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 3 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065634200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司应急指挥中心更换损坏屏幕 | 无 | 大屏幕,55英寸,超窄边液晶拼接 | 大屏幕-尺寸:55英寸,类型:超窄边液晶拼接 | 块 | 2 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500131564-00002
电视会议外围成套设备一 | 001065660600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司县公司应急指挥中心更换高清摄像头 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 3 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065660700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司县公司应急指挥中心更换高清摄像头 | 无 | 媒体控制器 | 媒体控制器 | 台 | 3 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500024268-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065660300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司应急指挥中心门禁系统改造 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00005
电视会议外围成套设备一 | 001065703100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏银川供电公司县公司应急指挥中心高清摄像头改造 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 3 | 2018-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065653100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司县公司应急指挥中心高清摄像头和中 | 无 | 媒体控制器 | 媒体控制器 | 台 | 3 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500024268-00001
电视会议外围成套设备一 | 001065659500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司县公司应急指挥中心高清摄像头和中 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 3 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00001
电视会议外围成套设备二 | 001065609400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏同心县供电公司办公楼电子屏幕、监控设备及会议 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00006
电视会议外围成套设备二 | 001065612400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司三楼会议室会商系统改造 | 无 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500114428-00007

## 大屏幕12
大屏幕 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-DPM
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
大屏幕 | 001064591700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网平罗县供电公司中心营业厅宣传大屏幕购置 | 无 | 大屏幕,通用,LED | 大屏幕-尺寸:通用,类型:LED | 块 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500131571-00002
大屏幕 | 001064591600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网石嘴山供电公司红果子中心营业厅宣传大屏配置 | 无 | 大屏幕,通用,LED | 大屏幕-尺寸:通用,类型:LED | 块 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500131571-00001

## 动力环境监控系统13
动力环境监控系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-DLHJJKXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
环境监控系统 | 001065622900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏灵武市供电公司带电作业工器具库房改造 | 10kV | 环境监控系统 | 环境监控系统 | 套 | 1 | 2018-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500009719-00004
视频监视系统 | 001065630000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司2018年计量体系建设-计量周 | 无 | 视频监视系统 | 视频监视系统 | 套 | 25 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009720-00003
视频监视系统 | 001065665200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司平罗、红果子、惠农工程物资临时 | 无 | 视频监视系统 | 视频监视系统 | 套 | 3 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500009720-00001
视频监视系统 | 001065618900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏银川供电公司2018年计量体系建设-三级库房 | 无 | 视频监视系统 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2018-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009720-00004

## 数字无线多地址通信系统14
数字无线多地址通信系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-SZWXDDZTXXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
数字无线多地址通信系统 | 001065632800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司县供电公司应急指挥平台移动终端购 | 无 | 数字无线多地址通信系统,数字无线多地址通信系统 | 数字无线多地址通信系统-类型:数字无线多地址通信系统 | 套 | 10 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009748-00001
数字无线多地址通信系统 | 001065632400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司县供电公司应急指挥平台移动终端购 | 无 | 数字无线多地址通信系统,数字无线多地址通信系统 | 数字无线多地址通信系统-类型:数字无线多地址通信系统 | 套 | 2 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009748-00001
数字无线多地址通信系统 | 001065640700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司县供电公司应急指挥平台移动终端 | 无 | 数字无线多地址通信系统,数字无线多地址通信系统 | 数字无线多地址通信系统-类型:数字无线多地址通信系统 | 套 | 6 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500009748-00001
数字无线多地址通信系统 | 001065653700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司多模便携卫星通信站建设 | 无 | 卫星通信终端设备,2M | 卫星通信终端设备-带宽:2M | 台 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009575-00001
数字无线多地址通信系统 | 001065658700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司县供电公司应急指挥平台移动终端购 | 无 | 数字无线多地址通信系统,数字无线多地址通信系统 | 数字无线多地址通信系统-类型:数字无线多地址通信系统 | 套 | 6 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009748-00001
数字无线多地址通信系统 | 001065658100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏银川供电公司县供电公司应急指挥平台移动终端购 | 无 | 数字无线多地址通信系统,数字无线多地址通信系统 | 数字无线多地址通信系统-类型:数字无线多地址通信系统 | 套 | 6 | 2018-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009748-00001
数字无线多地址通信系统 | 001065648100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司县供电公司应急指挥平台移动终端购 | 无 | 数字无线多地址通信系统,数字无线多地址通信系统 | 数字无线多地址通信系统-类型:数字无线多地址通信系统 | 套 | 6 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009748-00001

## 同步时钟设备15
同步时钟设备 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-TBSZSB
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
同步时钟设备 | 001065623500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司信息通信分公司 | 国网宁夏信通公司省公司中心站骨干频率同步网铯钟建设 | 无 | 同步时钟设备,全网基准钟,一级基准时钟 | 同步时钟设备-优先等级:全网基准钟,时钟:一级基准时钟 | 套 | 1 | 2018-07-17 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500009681-00002

## 精密空调16
精密空调 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-JMKT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
精密空调 | 001065631900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司通信中心站精密空调改造 | 无 | 精密空调,双模,60kW,风冷,下 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:60kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:下 | 台 | 3 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500084911-00002
精密空调 | 001065699100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏银川供电公司220KV掌政变等8个变电站通信 | 无 | 精密空调,单模,10kW,风冷,上 | 精密空调-组合方式:单模,额定制冷量Kw:10kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:上 | 台 | 15 | 2018-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500061752-00001

## 综合接入设备17
综合接入设备 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-ZHJRSB
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
综合接入设备 | 001065645100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司泾源县公司等5个通信站点IMS行 | 无 | 综合接入设备,32 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 11 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500130622-00001

## 移动安全接入平台18
移动安全接入平台 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-YDAQJRPT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
移动安全接入平台 | 001065666400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司信息通信分公司 | 国网宁夏电力-安全接入平台视频网关-安全产品购置项目 | 无 | 移动安全接入平台 | 移动安全接入平台 | 套 | 2 | 2018-07-20 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500133615-00001

## 控制柜19
控制柜 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-KZG
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
控制柜 | 001065524100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司±660KV银川东换流站750KV# | 无 | 控制柜,XKF-1,ABB | 控制柜-型号:XKF-1,原设备生产厂家:ABB | 个 | 4 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500099880-00001

## 变压器灭火装置20
变压器灭火装置 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-BYQMHZZ
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
变压器灭火装置 | 001064391800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 沙泉330千伏变电站新建工程 | 330kV | 变压器灭火装置,充氮灭火装置 | 变压器灭火装置-类型:充氮灭火装置 | 套 | 2 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500010596-00003

## 火灾报警系统21
火灾报警系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-HZBJXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
火灾报警系统 | 001065556000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司330KV固原变电站火灾报警系统改造 | 330kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500010595-00009
火灾报警系统 | 001065647300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司330KV迎水桥变电站110KV系统 | 330kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500010595-00005
火灾报警系统 | 001065648800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司35KV红崖子变等12座35K | 35kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 12 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500010595-00010
火灾报警系统 | 001065638700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 花园110千伏变电站新建工程 | 110kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2018-09-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500010595-00004
火灾报警系统 | 001065663800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 宁夏中卫110KV东华变10KV同杆双回线路及亲水街 | 110kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2018-07-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500010595-00008
火灾报警系统 | 001065665100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 宁夏中卫110KV古城变10KV522县城线开元开闭 | 110kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2018-07-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500010595-00008

## 电子防盗围栏22
电子防盗围栏 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-DZFDWL
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
电子防盗围栏 | 001065555600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司330KV固原变电站电子围栏系统改造 | 330kV | 高压脉冲电子防盗围栏,围墙上方支架安装,0.8m,4线,φ1.8mm | 高压脉冲电子防盗围栏-安装方式:围墙上方支架安装,电子围栏高度:0.8m,导线数:4线,线径:φ1.8mm | 米 | 1700 | 2018-07-31 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500107354-00001

## 采集终端检测设备23
采集终端检测设备 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-CJZDJCSB
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
采集终端检测设备 | 001065646600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司电力科学研究院 | 国网宁夏电科院2018年省级计量中心建设—试验能力提 | 无 | 采集终端检测设备,三相 | 采集终端检测设备-相数:三相 | 台 | 1 | 2018-09-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500010097-00002
采集终端检测设备 | 001065646900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司电力科学研究院 | 国网宁夏电科院2018年省级计量中心建设—试验能力提 | 无 | 采集终端检测设备,三相 | 采集终端检测设备-相数:三相 | 台 | 1 | 2018-09-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500010097-00003

## 电能表标准设备24
电能表标准设备 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-DNBBZSB
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
电能表标准设备 | 001065641200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司电力科学研究院 | 国网宁夏电科院2018年省级计量中心建设-拆回表表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,单相,0.1级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:单相,准确度等级:0.1级 | 只 | 1 | 2018-09-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009993-00003
电能表标准设备 | 001065641300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司电力科学研究院 | 国网宁夏电科院2018年省级计量中心建设-拆回表表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,三相,0.05级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:三相,准确度等级:0.05级 | 只 | 1 | 2018-09-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009975-00003
电能表标准设备 | 001065654900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,单相,0.1级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:单相,准确度等级:0.1级 | 只 | 1 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009993-00002
电能表标准设备 | 001065655000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,三相,0.05级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:三相,准确度等级:0.05级 | 只 | 1 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009975-00002
电能表标准设备 | 001065640400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,三相,0.05级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:三相,准确度等级:0.05级 | 只 | 1 | 2018-12-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009975-00002
电能表标准设备 | 001065640300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,单相,0.1级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:单相,准确度等级:0.1级 | 只 | 1 | 2018-12-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009993-00002
电能表标准设备 | 001065641400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司2018年计量体系建设-拆回表 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,单相,0.1级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:单相,准确度等级:0.1级 | 只 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009993-00002
电能表标准设备 | 001065641500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司2018年计量体系建设-拆回表 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,三相,0.05级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:三相,准确度等级:0.05级 | 只 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009975-00002
电能表标准设备 | 001065643300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,单相,0.1级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:单相,准确度等级:0.1级 | 只 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009993-00002
电能表标准设备 | 001065643400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,三相,0.05级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:三相,准确度等级:0.05级 | 只 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009975-00002
电能表标准设备 | 001065641000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏银川供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,单相,0.1级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:单相,准确度等级:0.1级 | 只 | 1 | 2018-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009993-00002
电能表标准设备 | 001065641100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏银川供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,三相,0.05级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:三相,准确度等级:0.05级 | 只 | 1 | 2018-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009975-00002
电能表标准设备 | 001065662200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,单相,0.1级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:单相,准确度等级:0.1级 | 只 | 1 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009993-00002
电能表标准设备 | 001065662300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司2018年计量体系建设-拆回表分 | 无 | 电能表标准设备,电能表标准装置,三相,0.05级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:三相,准确度等级:0.05级 | 只 | 1 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500009975-00002

## 互感器检测设备25
互感器检测设备 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-HGQJCSB
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
互感器检测设备 | 001065646800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司电力科学研究院 | 国网宁夏电科院2018年省级计量中心建设—试验能力提 | 无 | 互感器检测设备,互感器综合参数测试仪 | 互感器检测设备-类型:互感器综合参数测试仪 | 台 | 1 | 2018-09-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500118335-00005

## 高压试验仿真仪器26
高压试验仿真仪器 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-GYSYFZYQ
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
高压试验仿真仪器 | 001065621400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司电力科学研究院 | 国网宁夏电科院GIS同频同相耐压试验设备购置 | 无 | 高压试验仿真仪器,交流耐压仿真操作箱 | 高压试验仿真仪器-类型:交流耐压仿真操作箱 | 台 | 1 | 2018-12-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500101001-00001

## 电气性能试验设备27
电气性能试验设备 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-DQXNSYSB
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
电气性能试验设备 | 001065646700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司电力科学研究院 | 国网宁夏电科院2018年省级计量中心建设—试验能力提 | 无 | 电气性能试验设备,计量检测试验设备 | 电气性能试验设备-类型:计量检测试验设备 | 台 | 1 | 2018-09-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500137778-00001

## 周转箱28
周转箱 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-ZZX
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
周转箱 | 001065654700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司2018年计量体系建设-计量周转 | 无 | 周转箱 | 周转箱 | 个 | 35 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500023974-00002
周转箱 | 001065512700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司宁东供电局 | 国网宁夏宁东供电公司2018年计量体系建设-计量周转 | 无 | 周转箱 | 周转箱 | 个 | 5 | 2018-12-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500023974-00002
周转箱 | 001065629900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司2018年计量体系建设-计量周 | 无 | 周转箱 | 周转箱 | 个 | 12 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500023974-00002
周转箱 | 001065643100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司2018年计量体系建设-计量周转 | 无 | 周转箱 | 周转箱 | 个 | 21 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500023974-00002
周转箱 | 001065662600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司2018年计量体系建设-计量周转 | 无 | 周转箱 | 周转箱 | 个 | 17 | 2018-07-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500023974-00002

## 自动仓储机29
自动仓储机 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-ZDCCJ
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
自动仓储机 | 001065629800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司2018年计量体系建设-自动化 | 无 | 自动仓储机 | 自动仓储机 | 台 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500131047-00001

## 系统安全软件30
系统安全软件 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-XTAQRJ
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
系统安全软件 | 001065664000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏调控中心调度控制系统基础平台模型校验等7项功 | 无 | 流程控制软件,ARIS流程管理软件 | 流程控制软件-版本:ARIS流程管理软件 | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123203-00003
系统安全软件 | 001065644200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司固原供电局 | 国网宁夏固原供电公司备调调度监控系统安全防护功能模块 | 无 | 系统安全软件 | 系统安全软件 | 套 | 1 | 2018-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500024248-00002
系统安全软件 | 001065554900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司调度自动化系统控制功能安全模块建 | 无 | 系统安全软件 | 系统安全软件 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500024248-00001

## 架构管理软件31
架构管理软件 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-JGGLRJ
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
架构管理软件一 | 001065664900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏电力调度控制中心电网一体化安全管控体系(平台 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00008
架构管理软件一 | 001065664700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏电力调度控制中心现货市场调度技术支持系统建设 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00006
架构管理软件二 | 001065664300010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏调控中心调度控制系统基础平台模型校验等7项功 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00003
架构管理软件二 | 001065664400010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏调控中心调度控制系统基础平台模型校验等7项功 | 无 | 流程控制软件,ARIS流程管理软件 | 流程控制软件-版本:ARIS流程管理软件 | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123203-00002
架构管理软件二 | 001065664100010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏调控中心调度控制系统基础平台模型校验等7项功 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00004
架构管理软件四 | 001065665000010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏电力调度控制中心继电保护整定计算系统改造 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00010
架构管理软件五 | 001065663900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏电力调度控制中心继电保护统计分析系统移动运维 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00001
架构管理软件六 | 001065664200010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏调控中心调度控制系统基础平台模型校验等7项功 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00005
架构管理软件七 | 001065664800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏电力调度控制中心两个细则考核系统升级改造 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00007
架构管理软件三 | 001065664500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏调控中心调度控制系统基础平台模型校验等7项功 | 无 | 架构管理软件,ARIS-FOR-IT | 架构管理软件-版本:ARIS-FOR-IT | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123198-00002
架构管理软件三 | 001065664600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司本部 | 国网宁夏调控中心调度控制系统基础平台模型校验等7项功 | 无 | 流程控制软件,ARIS流程管理软件 | 流程控制软件-版本:ARIS流程管理软件 | 个 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500123203-00001

## 生产管理系统32
生产管理系统 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-SCGLXT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
生产管理系统 | 001065640500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司石嘴山供电局 | 国网宁夏石嘴山供电公司安全工器具智能管理设备购置 | 无 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500064407-00001

## 网络管理软件33
网络管理软件 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-WLGLRJ
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
网络管理软件 | 001065666600010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司信息通信分公司 | 2017年各单位数据中心软硬件购置项目 | 无 | 网络管理软件 | 网络管理软件 | 套 | 20 | 2018-07-20 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500024253-00001

## 协同办公配套软件34
协同办公配套软件 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-XTBGPTRJ
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
协同办公配套软件 | 001065666800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司信息通信分公司 | 国网宁夏电力-2018年信息化独立建设项目基础资源- | 无 | 协同办公配套软件,即时通讯软件 | 协同办公配套软件-类别:即时通讯软件 | 套 | 1 | 2018-07-20 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500112244-00001

## 检修集装箱35
检修集装箱 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-JXJZX
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
检修集装箱 | 001065657800010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏电力公司检修公司移动应急充电方舱购置 | 无 | 检修集装箱 | 检修集装箱 | 只 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500023658-00001
检修集装箱 | 001065662500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司吴忠供电局 | 国网宁夏吴忠供电公司移动应急充电方舱购置 | 无 | 检修集装箱 | 检修集装箱 | 只 | 1 | 2018-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500023658-00001
检修集装箱 | 001065665900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司银川供电局 | 国网宁夏银川供电公司移动应急充电方舱购置 | 无 | 检修集装箱 | 检修集装箱 | 只 | 1 | 2018-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500023658-00001

## 升降平台36
升降平台 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-SJPT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
升降平台 | 001065653900010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏电力公司检修公司交直流两用28米伸缩直臂式高 | 无 | 升降平台,12-16m | 升降平台-高度:12-16m | 套 | 1 | 2018-09-30 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500068169-00001

## 电梯37
电梯 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-DT
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
电梯 | 001065674500010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司中卫供电局 | 国网宁夏中卫供电公司营销部办公楼电梯分系统电梯更新改 | 无 | 电梯,1000kg,客梯 | 电梯-载重:1000kg,用途:客梯 | 台 | 1 | 2018-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 29GH-500064925-00001

## 降噪设施38
降噪设施 | [6 empty] | 分标编号:GWWZ-NX-1801-JZSS
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
降噪设施 | 001065604700010 | 国网宁夏电力有限公司 | 宁夏回族自治区电力公司检修公司 | 国网宁夏检修公司750KV黄河变电站噪声超标治理 | 750kV | 吸音板降噪设施 | 降噪设施-类型:吸音板 | 套 | 480 | 2018-07-28 | 施工现场地面交货 |  | 29GH-500131430-00001