## WZ-281822-001低压、控制、电力电缆0
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-001低压、控制、电力电缆
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005321100010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,16,5芯,ZA,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:5芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1.18 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005321300010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,25/16,4+1芯,ZB,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:25/16,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.275 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319000010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,无阻燃,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:95,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.472 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500026760-00002
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319100010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,无阻燃,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.055 | 2018-06-01 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500026760-00002
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319200010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 控制电缆,KVV,1.5,4,不阻燃,无铠装 | 控制电缆-型号:KVV,截面mm2:1.5,芯数:4,防护特性:不阻燃,铠装形式:无铠装 | 米 | 65 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016402-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319300010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 控制电缆,KVV,2.5,7,不阻燃,无铠装 | 控制电缆-型号:KVV,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:不阻燃,铠装形式:无铠装 | 米 | 472 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016402-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319400010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 控制电缆,KVV,1.5,5,不阻燃,无铠装 | 控制电缆-型号:KVV,截面mm2:1.5,芯数:5,防护特性:不阻燃,铠装形式:无铠装 | 米 | 99 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016402-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319500010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 控制电缆,KVV,1.5,14,不阻燃,无铠装 | 控制电缆-型号:KVV,截面mm2:1.5,芯数:14,防护特性:不阻燃,铠装形式:无铠装 | 米 | 180 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016402-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319600010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 控制电缆,KVV,1.5,19,不阻燃,无铠装 | 控制电缆-型号:KVV,截面mm2:1.5,芯数:19,防护特性:不阻燃,铠装形式:无铠装 | 米 | 71 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016402-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319700010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 控制电缆,KVV,1.5,24,不阻燃,无铠装 | 控制电缆-型号:KVV,截面mm2:1.5,芯数:24,防护特性:不阻燃,铠装形式:无铠装 | 米 | 152 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016402-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319800010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4+1芯,不阻燃,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 1.64 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005319900010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4+1芯,不阻燃,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.152 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320000010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,不阻燃,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:4芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.9 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320100010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4+1芯,不阻燃,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 1.161 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320200010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4+1芯,不阻燃,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.873 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320300010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4+1芯,不阻燃,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 2.423 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320400010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,不阻燃,无铠装,NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:NH | 千米 | 0.329 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320500010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,不阻燃,无铠装,NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:NH | 千米 | 0.278 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320600010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4+1芯,不阻燃,无铠装,NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:NH | 千米 | 0.218 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320700010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4+1芯,不阻燃,无铠装,NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:NH | 千米 | 0.217 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320800010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4+1芯,不阻燃,无铠装,NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:NH | 千米 | 0.048 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005320900010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4+1芯,不阻燃,无铠装,NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:NH | 千米 | 0.4 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005321000010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,16,5芯,ZA,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:5芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.578 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005321200010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 低压电力电缆,YJV,铜,16,5芯,ZA,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:5芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1.604 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500016200-00001
WZ-281822-001低压、控制、电力电缆 | 002005318900010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,无阻燃,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.296 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500026760-00002

## WZ-281822-002保护金具-均压屏蔽环1
WZ-281822-002保护金具-均压屏蔽环 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-002保护金具-均压屏蔽环
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-002保护金具-均压屏蔽环 | 002005322000010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 保护金具-均压屏蔽环,FJ-800N2-650 | 保护金具-均压屏蔽环-型号:FJ-800N2-650 | 付 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500066830-00001

## WZ-281822-003变压器变比、变压器直流电阻测试仪等2
WZ-281822-003变压器变比、变压器直流电阻测试仪等 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-003变压器变比、变压器直流电阻测试仪等
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-003变压器变比、变压器直流电阻测试仪等 | 002005322100010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 介损测试仪 | 介损测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009913-00009
WZ-281822-003变压器变比、变压器直流电阻测试仪等 | 002005322400010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器直流电阻测试仪 | 变压器直流电阻测试仪 | 套 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009955-00007
WZ-281822-003变压器变比、变压器直流电阻测试仪等 | 002005324300010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器变比测试仪 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009902-00002
WZ-281822-003变压器变比、变压器直流电阻测试仪等 | 002005322700010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 绝缘电阻表,数字式 | 绝缘电阻表-类型:数字式 | 只 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009908-00007
WZ-281822-003变压器变比、变压器直流电阻测试仪等 | 002005322500010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器直流电阻测试仪 | 变压器直流电阻测试仪 | 套 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009955-00006

## WZ-281822-004变压器抗氧化剂测试仪3
WZ-281822-004变压器抗氧化剂测试仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-004变压器抗氧化剂测试仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-004变压器抗氧化剂测试仪 | 002005322900010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器抗氧化剂测试仪 | 变压器抗氧化剂测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010320-00003

## WZ-281822-005变压器绕组变形测试仪4
WZ-281822-005变压器绕组变形测试仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-005变压器绕组变形测试仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-005变压器绕组变形测试仪 | 002005322300010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器绕组变形测试仪 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009934-00002

## WZ-281822-006变压器油界面张力测试仪、变压器油凝固
WZ-281822-006变压器油界面张力测试仪、变压器油凝固点 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-006变压器油界面张力测试仪、变压器油凝固点
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-006变压器油界面张力测试仪、变压器油凝固点 | 002005323200010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器油界面张力测试仪 | 变压器油界面张力测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009953-00001
WZ-281822-006变压器油界面张力测试仪、变压器油凝固点 | 002005323900010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器油凝固点试验测试仪 | 变压器油凝固点试验测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010324-00001
WZ-281822-006变压器油界面张力测试仪、变压器油凝固点 | 002005323800010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 运动粘度仪 | 运动粘度仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010338-00001

## WZ-281822-007变压器油酸值测试仪6
WZ-281822-007变压器油酸值测试仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-007变压器油酸值测试仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-007变压器油酸值测试仪 | 002005323500010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器油酸值测试仪 | 变压器油酸值测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010319-00007

## WZ-281822-008变压器油微量水分测试仪7
WZ-281822-008变压器油微量水分测试仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-008变压器油微量水分测试仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-008变压器油微量水分测试仪 | 002005323400010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 变压器油微量水分测试仪 | 变压器油微量水分测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010317-00004

## WZ-281822-009测温仪8
WZ-281822-009测温仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-009测温仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-009测温仪 | 002005322600010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010403-00011

## WZ-281822-010电磁兼容(EMC)试验设备、声级计9
WZ-281822-010电磁兼容(EMC)试验设备、声级计 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-010电磁兼容(EMC)试验设备、声级计
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-010电磁兼容(EMC)试验设备 | 002005324100010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电磁兼容(EMC)试验设备,无线电干扰测量 | 电磁兼容(EMC)试验设备-类型:无线电干扰测量 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010100-00001
WZ-281822-010电磁兼容(EMC)试验设备 | 002005324200010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 声级计 | 声级计 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010331-00001

## WZ-281822-011电动液压搬运车10
WZ-281822-011电动液压搬运车 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-011电动液压搬运车
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-011电动液压搬运车、声级计 | 002005267400010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电动液压搬运车 | 电动液压搬运车 | 辆 | 1 | 2018-06-20 | 施工现场地面交货 |  | 2810-500133584-00002

## WZ-281822-012电焊机11
WZ-281822-012电焊机 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-012电焊机
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-012电焊机 | 002005264500010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电焊机,交直流电焊机,BX-220A，13kVA | 电焊机-类型:交直流电焊机,型号:BX-220A，13kVA | 台 | 1 | 2018-06-20 | 施工现场地面交货 |  | 2810-500127855-00002
WZ-281822-012电焊机 | 002005264400010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电焊机,交直流电焊机,BX-220A，13kVA | 电焊机-类型:交直流电焊机,型号:BX-220A，13kVA | 台 | 1 | 2018-06-20 | 施工现场地面交货 |  | 2810-500127855-00001
WZ-281822-012电焊机 | 002005264200010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电焊机,交直流电焊机,BX-220A，13kVA | 电焊机-类型:交直流电焊机,型号:BX-220A，13kVA | 台 | 1 | 2018-06-20 | 施工现场地面交货 |  | 2810-500127855-00003

## WZ-281822-013电气性能试验设备12
WZ-281822-013电气性能试验设备 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-013电气性能试验设备
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-013电气性能试验设备 | 002005321700010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 电气性能试验设备,温升试验 | 电气性能试验设备-类型:温升试验 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010113-00001

## WZ-281822-014吊装带13
WZ-281822-014吊装带 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-014吊装带
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-014吊装带 | 002005318700010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 吊装带,20t | 吊装带-额定负荷:20t | 条 | 1 | 2018-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 2810-500092137-00002

## WZ-281822-015高压冲击发生器14
WZ-281822-015高压冲击发生器 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-015高压冲击发生器
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-015高压冲击发生器 | 002005321900010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 高压冲击发生器 | 高压冲击发生器 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009906-00001

## WZ-281822-016高压断路器断口耐压试验装置15
WZ-281822-016高压断路器断口耐压试验装置 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-016高压断路器断口耐压试验装置
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-016高压断路器断口耐压试验装置 | 002005321500010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 高压断路器断口耐压试验装置 | 高压断路器断口耐压试验装置 | 套 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009941-00003

## WZ-281822-017故障检测仪16
WZ-281822-017故障检测仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-017故障检测仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-017故障检测仪 | 002005321600010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 故障检测仪 | 故障检测仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009920-00018

## WZ-281822-018故障检测仪17
WZ-281822-018故障检测仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-018故障检测仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-018故障检测仪 | 002005322200010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 故障检测仪 | 故障检测仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009920-00019

## WZ-281822-019货架18
WZ-281822-019货架 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-019货架
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-019货架 | 002005318800010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 货架,横梁式,6m | 货架-类型:横梁式,立柱高度m:6m | 组 | 3 | 2018-06-20 | 施工现场地面交货 |  | 2810-500125281-00001

## WZ-281822-020颗粒度仪19
WZ-281822-020颗粒度仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-020颗粒度仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-020颗粒度仪 | 002005323000010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 颗粒度仪 | 颗粒度仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010314-00001

## WZ-281822-021量热仪20
WZ-281822-021量热仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-021量热仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-021量热仪 | 002005322800010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 量热仪 | 量热仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010343-00001

## WZ-281822-022配电箱21
WZ-281822-022配电箱 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-022配电箱
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-022配电箱 | 002005265500010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 配电箱,户内,10回路 | 配电箱-使用环境:户内,回路数:10回路 | 个 | 60 | 2018-06-20 | 施工现场地面交货 |  | 2810-500083807-00001

## WZ-281822-023气体分析仪22
WZ-281822-023气体分析仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-023气体分析仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-023气体分析仪 | 002005323100010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 气体分析仪 | 气体分析仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010341-00001

## WZ-281822-024闪点仪23
WZ-281822-024闪点仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-024闪点仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-024闪点仪 | 002005324000010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 闪点仪 | 闪点仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500010325-00001

## WZ-281822-025升降平台24
WZ-281822-025升降平台 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-025升降平台
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-025升降平台 | 002005318600010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 升降平台,7-8m | 升降平台-高度:7-8m | 套 | 2 | 2018-06-20 | 施工现场地面交货 |  | 2810-500023133-00003

## WZ-281822-026油介损测试仪25
WZ-281822-026油介损测试仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-026油介损测试仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-026油介损测试仪 | 002005323600010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 油介损测试仪 | 油介损测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500108067-00005

## WZ-281822-027油耐压测试仪26
WZ-281822-027油耐压测试仪 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-027油耐压测试仪
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-027油耐压测试仪 | 002005323700010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 油耐压测试仪 | 油耐压测试仪 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009915-00003

## WZ-281822-028直流高压发生器27
WZ-281822-028直流高压发生器 | [6 empty] | 分标编号:WZ-281822-028直流高压发生器
包号 | 网省采购申请行号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID
WZ-281822-028直流高压发生器 | 002005321800010 | 青海省电力公司 |  | 青海换流站工程 | 800kV | 直流高压发生器 | 直流高压发生器 | 台 | 1 | 2018-06-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 2810-500009904-00003